## Arkusz1
ZAŁĄCZNIK NR 1 A DO SWZ
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/FORMULARZ CENOWY
Szkoła Podstawowa nr 15
Wyposażenie Sali do zajęć Biofeedback
Lp. | NAZWA WYPOSAŻENIA | JEDNOSTKA MIARY | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO | RAZEM BRUTTO | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. | Zestaw do terapii Biofeedback wraz ze szkoleniem | zestaw | 1 |  |  | 2-kanałowe urządzenie do diagnozy i terapii Biofeedback. Urządzenie winno posiadać czujnik do monitorowania reakcji fizjologicznych organizmu: EMG, BVP lub EKG, temperatury, oddychania oraz przewodności skóry. Urządzenie winno umożliwiać dowolną kombinację czujników i automatycznie wykrywać ich podpięcie. Załączone oprogramowanie winno zawierać ekrany do diagnozy i treningu z użyciem czujników w różnych kombinacjach oraz umożliwiać edytowanie istniejących ekranów i tworzenie własnych dostosowane do potrzeb badań, diagnozy lub treningu. Urządzenie winno posiadać certyfikat jakości ISO 13485:2003 oraz Certyfikat medyczny CE. W zestawie winny znajdować się minimum: - 2-kanałowe urządzenie do diagnozy i terapii Biofeedback, - oprogramowanie do diagnozy i treningów Biofeedback oraz ich edycji,- czujnik EEG-Z ,- pasta klejąco-przewodząca, - pasta oczyszczająca,- komplet elektrod,- komplet kabli + TT USB + przewód optyczny,- walizka mieszcząca wszystkie powyższe elementy. W zakresie szkolenia "Biofeedback I stopnia" powinno być: • Charakterystyka EEG-Biofeedback,• Parametry EEG-Biofeedbacku (zakresy pasm EEG: Delta, Theta, Alpha, SMR, Beta, High Beta) • czym charakteryzuje się system 10-20 lokalizacji elektrod, • jakie są podstawowe funkcje programu BioGraph Infiniti w trybie sesji skryptowej oraz sesji otwartej. Po zakończeniu szkolenia uczestnik potrafi: • posługiwać się terminologią związaną z biofeedbackiem • interpretować parametry EEG-Biofeedbacku takie jak zakresy pasm EEG: Delta, Theta, Alpha, SMR, Beta, High Beta, • swobodnie posługiwać się systemem 10-20 lokalizacji elektrod, • samodzielnie zaplanować cykl sesji treningowych EEG-Biofeedback, • prawidłowo przygotować aparaturę biofeedback do pracy • właściwie określić lokalizację oraz zamontować elektrodę EEG uzyskując optymalną jakość sygnału, • samodzielnie przygotować i uruchomić sesję treningową EEG- Biofeedback z wykorzystaniem systemu BioGraph Infiniti, • rozpoznawać i oznaczać artefakty: ruchowe, związane z mruganiem, techniczne, EKG, mięśniowe, • wygenerować statystyki sesji i umieć je właściwie zinterpretować, • porównywać sesje diagnostyczne i treningowe ze sobą (wykresy trendów)
2. | Zestaw do treningu RSA Biofeedback ze szkoleniem | zestaw | 1 |  |  | Zestaw winien zawierać min.: czujnik oddechowy RESP mierzący aktywność oddechową, czujnik objętości pulsu mierzący min. tętno, amplitudę BVP oraz kształt fal BVP, koder, oprogramowanie do diagnozy i treningu Biofeedback, czujnik oddechowy RESP, czujnik objętości pulsu HRV/BVP,niezbędne okablowanie. Zakres szkolenia: • trening zmienności rytmu serca RSA Biofeedback • sposoby wzbogacenia praktyki terapeutycznej poprzez trening RSA Biofeedback • podstawowe cechy metody RSA Biofeedback Po zakończeniu szkolenia uczestnik potrafi: • stosować opaskę oddechową i czujnik pulsu • przeprowadzić diagnozę częstotliwości rezonansowej • zaplanować cykl sesji treningowych RSA Biofeedback • przygotować i uruchomić sesję treningową RSA Biofeedback z wykorzystaniem systemu BioGraph Infiniti HRV Suite
3. | Eye tracker z oprogramowaniem oraz szkoleniem | zestaw | 1 |  |  | Eye tracker – urządzenie do kontroli kursora myszy za pomocą wzroku winno być kompatybilne z komputerami PC, laptopami oraz tabletami z system Windows. Urządzenie winno pełnić funkcję myszy komputerowej i umożliwiać współpracę z każdym programem użytkowym. Narzędzie winno pozwalać przesuwać kursor po ekranie za pomocą wzroku i używać funkcji przycisków myszy za pomocą mrugnięcia, fiksacji wzroku oraz klawiatury. Urządzenie winno być podłączane do komputera / tabletu za pomocą kabla USB oraz umożliwiać pracę w odległości min. 50-90 cm od urządzenia z monitorami o wielkości co najmniej od 10 do 24”. Oprogramowanie winno zawierać: przewodnik pozycjonowania, kalibrację 1-5-punktową, różne formy zastępujące klikanie myszką, indywidualne ustawienia profilu dla różnych użytkowników i urządzeń, możliwości dostosowania kalibracji w celu zaspokojenia potrzeb użytkowników, opcję kontroli jednoocznego lewego i prawego oka. Zakres szkolenia: • czym charakteryzują się różne eye trackery i przykłady ich wykorzystywania w marketingu, badaniach naukowych i rehabilitacji • jakie są problemy i trudności w pracy z eye trackerem • jaka jest podstawa oceny ruchów gałek ocznych Po zakończeniu szkolenia uczestnik potrafi: • posługiwać się terminologią związaną z eye trackingiem • posługiwać się eye trackerem oraz programem zarządzającym • opracować i przeprowadzić indywidualny trening uwagi wzrokowej, przeszukiwania pola widzenia i precyzyjnego wodzenia wzrokiem za pomocą gier i aktywności • ocenić ruchy gałek ocznych
RAZEM
Uwaga!
W przypadku sprzętów, w opisie których Zamawiający nie zawarł informacjo o minimalnym okresie gwarancji, wymaga się gwarancji określonej przez producenta.